广德市中医院中医经络检测仪采购项目技术参数

广德市中医院拟采购一台中医经络检测仪，且要求设备包含两个单元，核心功能是通过测量人体经络穴位的生物电数据，来评估身体的整体健康状况和能量平衡趋势。

现将拟采购设备技术参数如下：

| 名称 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 硬件配置 | 1、可进行中医十二经络传导检测，通过经络检测得出体质辨识结果。 |  |
|  | - 2、独立台车豪华隧道式血压仪，采集人体的血压和脉搏跳动次数指数信息，可与主设备通讯并且出报告。 |  |
|  | - 3、远程会诊系统平台，硬件配置远程摄像头和麦克风，依托中医大数据库管理系统，实现远程会诊功能。 |  |
|  | - 4、身份证阅读系统，可与设备通讯，方便录入信息和保存。 |  |
|  | - 5、智能人体成分分析系统（身高体重）采集单元作为辅助采集单元，可与主设备通讯并且出报告。 |  |
|  | - 6、▲主机使用寿命大于8年，软件支持升级，诊断报告端口开放，无后期年服务费。 |  |
|  | 7、★检测器有笔型和掌型两种。 |  |
|  | - 8、移动终端实时在线互动系统，免费连接医院信息化系统。 |  |
|  | - 9、整台仪器各个功能单元可单独使用，自动输出检测报告。 |  |
| 经络穴位采集单元 | - ▲阻抗检测的准确性：设备测量的阻抗范围不小于100Ω～10KΩ；测量结果是连续显示，显示值与实际值的误差≤±10%。 |  |
|  | 2、检测电压：设备的检测电压为7.8V±0.2V（RMS）。 |  |
|  | - 3、检测电流：设备的检测电流为直流输出，且检测电流≤0.5mA（RMS）。 |  |
|  | - 4、电极的有效尺寸：辅助电极的有效面积≥300mm2。 |  |
|  | - 5、电极阻抗：检测电极阻抗：R＜3Ω。 辅助电极阻抗：R＜3Ω。 |  |
|  | - 6、重复性：设备在正常的工作状态下，重复测量3次，其变异系数≤5%。 |  |
|  | - 7、检测端口：主机分类兼容USB多级采集端口；、 |  |
| - 中医体质辨识单元 | - 《体质辨识》根据中华中医药学会标准ZYY XH/T157--2009《中医体质分类与判定》, 判断得出被检者的体质类型，结果以图形展示。 |  |
|  | - ▲中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、五态人格版，可以对中医九大体质（平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质）做辨识判定。 |  |
|  | - 根据9大体质详细划分得到不少于84种体质分型，根据细化的体质分型进行判断。 |  |
|  | - 中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。 |  |
| - 报告管理 | - 主机硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示控制界面，按着相关控制键可控制主机附属探测采集器发出采集信号；采集器可以在软件命令下，采集到测定人体相关穴位的电压和电流值传输到主机进行相关数据软件程序的识别和比对并获得判比结论，最终获得检测报告。 |  |
|  | - ▲软件界面简洁，可清晰显示人体十二条经络分别对应的24/48穴位图形标示点及穴位位置。 |  |
|  | - ▲硬件设备连接计算机，在windows系统界面下显示至少八种检测报告。（五行藏象气血报告、五行藏象阴阳报告、经络虚实分析报告、未病测评报告、足底反射穴位刺激方案、美体塑身健康报告、人体成份报告、针灸艾灸中频电疗穴位方案）以上报告多形式显示。 |  |
|  | - 检测结果智能纠错，发现失真数据并重新测量。 |  |

注：以上★号项为投标人必须响应、▲号项为重要参数，其他项为一般参数。

广德市中医院

安徽宏安工程咨询有限公司

2025年09月19日

项目咨询电话：18365320303/18956316286